## TDSheet
Наименование предприятия (город)
Форма "Технико-Коммерческое предложение"
Тендер: |  | ДС-446-24, Промышленные терморегуляторы и термостаты,счетчики газа,датчики тензометрические и запасные части (Цех КИПиА УКПГ, ЦПТГ-УПППНГ-6/1,2 ЯНГКМ, ТОиТР объектов энергообеспечения - ЯНГКМ нефть)
Данный документ предоставлен исключительно для ознакомления, своё технико-коммерческое предложение вы должны оформить на сайте https://lkk.irkutskoil.ru/ заполнив соответствующую форму.
№ | Наименование номенклатуры Покупателя | Характеристика | Описание | Опросный лист | Кол-во | ЕИ | Наименование предприятия (город)
[7 empty] | Наименование номенклатуры поставщика / Предлагаемая замена | Описание номенклатуры поставщика | Производитель/ Страна происхождения | Срок отгрузки (указать в днях, срок изготовления и подготовки к отгрузке) | Срок поставки (указать в днях, включает срок изготовления и срок доставки) | Предлагаемое кол-во | Цена, без НДС | Размер НДС | Стоимость, без НДС | Валюта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская нефтяная компания"
1 | Клапан регулятор температуры M40TS3B-120-CC |  | Клапан M40TS3B-120-CC сер A16470/3 3/2-ходовой термостатический регулирующий клапан Материал корпуса: углеродистая сталь ASTM A216 WCB Соединение порта: внутренняя резьба 1 1/2 дюйма NPT. В комплекте с Термостат Серия 020 Тип 2040А Номинальная температура 120/49 Код элемента: 2040A Заданное значение: + 49 °C Диапазон температур: от + 44 °C до + 55 °C. Уплотнение: Витон отверстие для утечки 2 мм без ручного управления Место установки: компрессоры Sundyne/ LF-2180 (п. C-1102, 2102,3102) |  | 3 | шт. | [8 empty] | 0 | руб.
2 | Регулятор температуры Zelio REG96 SE53 Schneider Electric REG96PUN1LHU |  | Регулятор температуры Zelio REG96 SE53 Schneider Electric REG96PUN1LHU Реле контроля температуры 48x96,100-240В, 1 реле. | REG96PUN1LHU | 2 | шт. | [8 empty] | 0 | руб.
3 | Термостат FLZ 520 0+60 град.C НЗ контакт, 17111000000 |  | Термостат FLZ 520 0+60С НЗ контакт арт.17111000000 |  | 10 | шт. | [8 empty] | 0 | руб.
4 | Термостат серия 020 тип 2040А, номинальная температура (F/C): 120/49 |  | Самодействующий клапан регулирования температуры для клапана регулятора температуры M40TS3B-120-CC, место установки на компрессорах Sundyne/ LF-2180 (п. C-1102, 2102,3102)) Подходит для моделей от M20 до M40 Контрольная температура: +49°C Номинальный диапазон: +44°C - +55°C Материал элемента: латунь/бронза + нержавеющая сталь Отверстие для утечки диаметром 2 мм С комплектом уплотнений для М40Т... (-38) из мат-ла Viton состоящий из: 1 уплотнительное кольцо для корпуса 1 уплотнительное кольцо термостата |  | 3 | шт. | [8 empty] | 0 | руб.
5 | Датчик расхода ДРГ.МЗЛ-200-1000 с КМЧ для ДРГ.МЗЛ-500 на Рр до 4,0 МПа |  |  |  | 1 | компл | [8 empty] | 0 | руб.
6 | Датчик магнитный Altronic 691118-3 |  | Артикул : 691118-3 Магнитный датчик Altronic® 691118-3. Резьба 5/8-18 UNF-2A, длина резьбы 76,2 мм / 3.00". Сфера применения Газопоршневые двигатели Производитель Altronic Резьба (Мх) 319 Исполнение Экранированная Тип датчиков Магнитный / индуктивный Разъем GS02 Страна происхождения США Магнитные датчики Altronic® индукционного типа предназначены для формирования сигнала посредством магнитной индукции при прохождении металлического тела (зуба, отверстия на маховике или триггерном диске). Магнитный датчик состоит из магнита, катушки индуктивности с металлическим сердечником предназначенным для формирования переменного магнитного поля. Выходное напряжение, индуцируемое на катушке, помещенной в переменное магнитное поле, пропорционально величине формируемой магнитной индукцией. Магнитные датчики преобразуют механическое движение в электрическую энергию без механического воздействия. Эти датчики генерируют импульсы от любого ферромагнитного материала, имеющий зубья шестерен или отверстия. Частота этих импульсов пропорциональна линейной скорости (об/мин), когда датчик установлен перпендикулярно к зубьям или отверстиям. Амплитуда выходного напряжения зависит от линейной скорости шестерни, зазора между датчиком и шестерней, а также диаметром шестерни. Выходное напряжение прямо пропорционально линейной скорости (частота вращения) шестерни. Линейная скорость чаще всего выражается в метрах в секунду (м/с) или дюймах в секунду (IPS - Inches Per Second). Линейная скорость (IPS) = RPM x Диаметр диска (в дюймах) x 3.1416 / 60 сек. Например: IPS = RPM 1500 х D 5" х 3,1416 / 60 сек. = 392,7 дюймов в секунду или 9,97 м/с. Диаметр шестерни или триггерного диска, применяемого в системах зажигания Altronic, должен быть не менее 127 мм (5.00") для обеспечения минимального выходного напряжения 5 В. Также выходное напряжение обратно пропорционально зазору между датчиком и шестерней. Рекомендуемый зазор от 0,25 до 0,5 мм (0,01" - 0,02"). Для датчиков в экранированном исполнении применяются стабилитроны ограничивающие выходное напряжение. Выходное напряжение никогда не будет превышать 18 В независимо от частоты вращения (линейной скорости). Кабели для магнитных датчиков серии 691118: - Неэкранированный, артикул 693104-х - Экранированный, ответный разъём 180°, артикул .593048-x - Экранированный, ответный разъём 90°, артикул .593054-x |  | 3 | шт. | [8 empty] | 0 | руб.
7 | Фильтр-редуктор РДФ 300 |  | Фильтр-редуктор РДФ 300 разработки и производства АО "РУСТ-95". В комплекте с манометром и штуцером для присоединения трубки 8х1. |  | 2 | шт. | [8 empty] | 0 | руб.
8 | Регулятор давления редукционный Tescom 44-6861D241E-0 |  |  |  | 1 | шт. | [8 empty] | 0 | руб.
Сумма НДС | [15 empty] | руб.
ИТОГО по Тендеру (с НДС, транспортными и иными расходами) | [15 empty] | руб.
Условия оплаты | [6 empty] | 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами ТОРГ-12/УПД и передачи Покупателю отчетных документов согласно условиям настоящего договора и приложений к нему
Условия поставки (DDP ст. Лена-Восточная ВСЖД и/или ст. Лена ВСЖД/терминал ТК г.Усть-Кут/Автодоставка до склада ООО «Речсервис» г.Усть-Кут) | [6 empty] | Склад покупателя: г.Усть-Кут, ул.Луговая,21. Самовывоз не рассматривается.
Гарантийный срок | [6 empty] | указать в месяцах с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД
Статус участника | [6 empty] | производитель / дилер / трейдер
Период действия цены / Срок действия предложения | [6 empty] | указать дату окончания действия ТКП, но не менее 45 дней с даты окончания сбора оферт
Согласие с условиями Договора | [6 empty] | ознакомлены и согласны (подписанный договор прилагается)
Примечание | [6 empty] | Лот делимый, указать минимальную сумму отгрузки.Рассматриваются аналоги
Согласие с требованиями к поставке ТМЦ по упаковке и маркировке | [6 empty] | ознакомлены и согласны
Руководитель предприятия
_________________________ /__________________/
М.П.
Исполнитель: должность, Ф.И.О., конт.тел., e-mail