## Данные (hidden)
Подрядчик
Статус поставщика: | Изготовитель
Официальный представитель изготовителя
Посредник
Общие вопросы: | Да | Услуги/работы
| Нет | ТМЦ
общее
Виды критериев | Обязательный
Оценочный
Информационный
Результат | Допуск
Недопуск
Не применимо
Приложение к п.
Требуется для всех
Не требуется при наличии опыта ИНК | *в случае наличия опыта работы с ГК ИНК предоставление в составе заявки не требуется. Указанные документы могут быть запрошены при необходимости.

## критерии (hidden)
| ПРИ ПУБЛИКАЦИИ УДАЛИТЬ ЭТУ СТРОКУ, ПОСТАВИТЬ ЗАЩИТУ ЛИСТА - 0000 | [6 empty] | УДАЛИТЬ СТОЛБЕЦ |  | УДАЛИТЬ СТОЛБЕЦ |  | УДАЛИТЬ СТОЛБЦЫ
ТМЦ | Наименование предквалификации: |  |  |  |  | Предквалификационный отбор поставщиков комплектных распределительных устройств наружной установки 6-35кВ, ячеек высоковольтных КРУ 6-35кВ |  |  |  | ПКО-4-21
Вид деятельности | Применимость | Вид критерия | Раздел | пункт | № | Критерии оценки | Документы и формы | Ответственный эксперт | Варианты ответов участников | Варианты оценки экспертов | Результат допуск/недопуск | Результат оценки
[5 empty] | Номенклатура ТМЦ |  |  | Ответственный эксперт | Код НСИ | Соответствует
0 |  |  |  |  | Ячейки высоковольтные КРУ 6-35кВ |  |  | Афанасенко М.В. | 0000006538 | Не соответствует
0 |  |  |  |  | Комплектные распределительные устройства наружной установки 6-35кВ |  |  | Афанасенко М.В. | 0000006539
общее |  |  | 1 |  | 1 | Наличие разрешений / лицензии на вид деятельности
общее | Да | Обязательный | 1 | 1 | 1.1 | Вид экономической деятельности включает все или один из следующих кодов ОКВЭД: 27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры | Выписка из ЕГРЮЛ, сроком давности не более 30 дней до дня предоставления документов | Организатор ПКО
общее | Да |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
общее | Да |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
Услуги/работы | Да | Обязательный | 1 | 1 | 1.1 | Наличие права, предусмотренного законодательством РФ (за исключением случаев, когда не требуется членство в саморегулируемых организациях, в том числе в соответствии с ч. 2.1. ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч.ч. 2, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса): - осуществлять строительство на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; - гарантийное письмо о готовности увеличения уровня лимита ответственности допуска СРО в случае необходимости. | Копии лицензий, свидетельств заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf; Гарантийное письмо о готовности увеличения уровня лимита ответственности допуска СРО.pdf | УКАЗАТЬ
Услуги/работы | Да |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
Услуги/работы | Да |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
ТМЦ | Да | Обязательный | 1 | 2 | 1.2 | В зависимости от статуса участника: | В зависимости от статуса участника: | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 1 | 2 | Изготовитель | Наличие сертификатов на заявленную продукцию и/или ТУ | Копии сертификатов на заявленную продукцию, ТУ.pdf |  | Да | Да | Допуск
ТМЦ | Да |  | 1 | 2 | Официальный представитель изготовителя | Наличие действительного сертификата (свидетельства) дилера/официального представителя или иной документ, выпущенный производителем и подтверждающий дилерские полномочия/полномочия официального представителя, Наличие сертификатов на заявленную продукцию и/или ТУ | Документы, подтверждающие статус официального предствителя производителя.pdf и Копии сертификатов на заявленную продукцию, ТУ.pdf |  | Нет | Нет | Недопуск
ТМЦ | Да | Обязательный | 1 | 3 | 1.3 | Наличие сертификата/декларации о соответствии с требованиями ГОСТ 14693-90, ГОСТ-1516.3-96, ГОСТ Р 55190. | Сертификат/декларация соответствия, заверенный печатью организации и подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 1 | 3 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
ТМЦ | Да |  | 1 | 3 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
ТМЦ | Да | Обязательный | 1 | 4 | 1.4 | Наличие свидетельства об аттестации ПАО Россети (Заключение аттестационной комиссии) | Копия заключения.pdf | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 1 | 4 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
ТМЦ | Да |  | 1 | 4 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
ТМЦ | Да | Обязательный | 1 | 5 | 1.5 | Наличие протоколов (квалификационных/сертификационных) испытаний соответствии с требованиями ГОСТ 14693-90, ГОСТ-1516.3-96, ГОСТ Р 55190. | 1. Протоколы испытаний.pdf 2. Аттестат аккредитации лаборатории.pdf (Испытательная лаборатория, в которой получены протоколы испытаний, должна быть внесена в реестр аккредитованных лиц Росаккредитации и иметь область аккредитации для испытаний в области комплектных распределительных устройств) | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 1 | 5 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
ТМЦ | Да |  | 1 | 5 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
ТМЦ | Нет | Обязательный | 1 | 5 | 1.5 | Испытательная лаборатория, в которой получены протоколы испытаний, должна быть внесена в реестр аккредитованных лиц Росаккредитации и иметь область аккредитации для испытаний в области комплектных распределительных устройств. | Аттестат аккредитации лаборатории.pdf (Подтверждение регистрации в в едином Реестре Системы аккредитации органов по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий РФ) | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Нет |  | 1 | 5 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
ТМЦ | Нет |  | 1 | 5 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
общее |  |  | 2 | 5 | 2 | Общие и репутационные сведения, опыт выполнения аналогичных поставок, работ, услуг
общее | Да | Обязательный | 2 | 1 | 2.1 | Возраст компании | Выписка из ЕГРЮЛ, сроком давности не более 30 дней до дня предоставления документов. В случае реорганизации предоставить сведения о прежнем ЮЛ (письмо на фирменном бланке организации с указанием причин реорганизации, выписку ЕГРЮЛ прежнего ЮЛ) | Организатор ПКО
общее | Да |  | 2 | 1 | Изготовитель |  |  |  | менее 1 года | менее 1 года | Недопуск
общее | Да |  | 2 | 1 |  |  |  |  | от 1 года до 3 лет | от 1 года до 3 лет | Недопуск
общее | Да |  | 2 | 1 |  |  |  |  | равно или свыше 3 лет | равно или свыше 3 лет | Допуск
общее | Да |  | 2 | 1 | Официальный представитель изготовителя |  |  |  | менее 1 года | менее 1 года | Недопуск
общее | Да |  | 2 | 1 |  |  |  |  | от 1 года до 3 лет | от 1 года до 3 лет | Допуск
общее | Да |  | 2 | 1 |  |  |  |  | равно или свыше 3 лет | равно или свыше 3 лет | Допуск
ТМЦ | Да | Обязательный | 2 | 2 | 2.2 | Опыт работы Изготовителя ТМЦ по предмету предквалификации | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя (если компания не является производителем заявляемой продукции, документ запрашивается у производителя для прикрепления к заявке).pdf | Афанасенко М.В. | Форма № 7
ТМЦ | Да |  | 2 | 2 |  |  |  |  | менее 3 лет | менее 3 лет | Недопуск
ТМЦ | Да |  | 2 | 2 |  |  |  |  | равно или свыше 3 лет | равно или свыше 3 лет | Допуск
ТМЦ | Да | Обязательный | 2 | 3 | 2.3 | В зависимости от статуса участника: | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В. | Форма № 7
ТМЦ | Да |  | 2 | 3 | Официальный представитель изготовителя | Опыт работы по предмету предквалификации официального представителя изготовителя |  |  | менее 1 года | менее 1 года | Недопуск
ТМЦ | [8 empty] | равно или свыше 1 года | равно или свыше 1 года | Допуск
ТМЦ | Да |  | 2 | 3 |  | - |  |  |  | Не применимо | Допуск
Услуги/работы | Нет | Обязательный | 2 | 3 | 2.3 | Наличие специалистов занимающихся формированием исполнительной и разрешительной документации – производственно-технический отдел (начальник отдела, инженеры) | Копия Приказов назначения, положение об отделе, должностных инструкций, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ
Услуги/работы | Нет |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
Услуги/работы | Нет |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
общее | Да | Обязательный | 2 | 4 | 2.4 | Количество не урегулированных претензий по качеству продукции/работ/услуг, в судебном порядке | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Организатор ПКО | Форма № 23
общее | Да |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 1 или отсутствие | 1 или отсутствие | Допуск
общее | Да |  | 2 | 4 |  |  |  |  | более 1 | более 1 | Недопуск
общее |  |  | 3 | 4 | 3 | Гарантии и обязательства
общее | Да | Обязательный | 3 | 1 | 3.1 | Готовность к совместному с Заказчиком проведению технических аудитов предприятия, опытно-промышленных испытаний, готовность принять инспекционный контроль за проведением работ в течении месяца с момента получения уведомления о проведении технического аудита | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя о согласии / несогласии на проведение совместно с заказчиком технических аудитов предприятия, опытно-промышленных испытаний, а также о готовности / неготовности принять инспекционный контроль в течении месяца с момента получения уведомления о проведении технического аудита.pdf | Организатор ПКО
общее | Да |  | 3 | 1 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
общее | Да |  | 3 | 1 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
общее | Да | Обязательный | 3 | 2 | 3.2 | Заявление о добросовестности контрагента | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Организатор ПКО | Форма "Заявление о добросовестности"
общее | Да |  | 3 | 2 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
общее | Да |  | 3 | 2 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
общее | Да | Обязательный | 3 | 3 | 3.3 | Устав или Доверенность на уполномоченное лицо, предоставляющая право выступать от имени организации | Копия Устава или Доверенности на уполномоченое лицо, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf / Документ, на основании которого действует лицо, направляющее документы.pdf | Организатор ПКО
общее | Да |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
общее | Да |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
ТМЦ | Нет | Обязательный | 3 | 3 | 3.3 | Согласие с Планом контроля качества (ПКК) | Подписанный ПКК, а также письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя о согласии / несогласии с ПКК | Мымрин С.П.
ТМЦ | Нет |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
ТМЦ | Нет |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
ТМЦ | Да | Обязательный | 3 | 4 | 3.4 | Согласие с методическими указаниями МУ.03.24, МУ.04.24, МУ.07.24, МУ.11.24, МУ.12.24, МУ.13.24, МУ.14.24, МУ.15.24, МУ.16.24, МУ.17.24, МУ.24.24, МУ.26.24 | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя о согласии / несогласии с методическими указаниями | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
ТМЦ | Да |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
ТМЦ |  |  | 3 | 4 | 3.4 | Требования к сварочному производству
ТМЦ | Нет | Обязательный | 3 | 4 | 3.4 | Перечень персонала (монтажники/сборщики) | Копии удостоверений монтажников (сборщиков), свидетельства, решения комиссии о присвоении разряда, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 16 |  |  |  | При необходимости отборочных критериев к сварочному производству - вручную изменить столбец "Применимость"
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | менее 6 чел. | менее 6 чел. | Недопуск
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | равно или свыше 6 чел. | равно или свыше 6 чел. | Допуск
ТМЦ | Нет | Обязательный | 3 | 4 | 3.4 | Перечень аттестованного в НАКС персонала (сварщики) | Копии действующих аттестационных удостоверений НАКС сварщиков с протоколами, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 17
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | менее 6 чел. | менее 6 чел. | Недопуск
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | равно или свыше 6 чел. | равно или свыше 6 чел. | Допуск
ТМЦ | Нет | Обязательный | 3 | 4 | 3.4 | Перечень аттестованного в НАКС персонала (специалисты сварочного производства II-IV уровня) | Копии действующих аттестационных удостоверений НАКС специалистов сварочного производства с протоколами, дипломы об образовании, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 18
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | менее 3 чел. | менее 3 чел. | Недопуск
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | равно или свыше 3 чел. | равно или свыше 3 чел. | Допуск
ТМЦ | Нет | Обязательный | 3 | 4 | 3.4 | Перечень аттестованного на право проведения визуального и измерительного контроля персонала | Копии действующих аттестационных удостоверений ВИК, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 18А
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | менее 4 чел. | менее 4 чел. | Недопуск
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | равно или свыше 4 чел. | равно или свыше 4 чел. | Допуск
ТМЦ | Нет | Обязательный | 3 | 4 | 3.4 | Перечень аттестованного в НАКС сварочного оборудования, необходимого для выполнения заявленных видов работ | Копии свидетельств НАКС об аттестации сварочного оборудования, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 19
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | менее 6 ед. | менее 6 ед. | Недопуск
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | равно или свыше 6 ед. | равно или свыше 6 ед. | Допуск
ТМЦ | Нет | Обязательный | 3 | 4 | 3.4 | Свидетельство (НАКС) о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 | Копии свидетельств НАКС об аттестации технологий сварки, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 20
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Да | Да | Допуск
ТМЦ | Нет |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Нет | Нет | Недопуск
общее |  |  | 3 | 4 |  | Оценочные критерии
общее |  |  | 4 | 4 | 4 | Оценка лабораторий по испытанию и/или контролю материалов
ТМЦ | Нет | Оценочный | 4 | 0 | 4.0 | Проведение контроля неразрушающего (собственная лаборатория по испытанию и/или контролю материалов и ее соответствие требованиям / привлечение сторонней лаборатории) | Копия свидетельства об аттестации лаборатории, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf. Область аттестации, указанная в свидетельстве, должна соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация / Договор оказания услуг и копия свидетельства сторонней лаборатории / Гарантийное письмо о заключении договора для оказания услуг. Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Корнилов А.Ю. | Форма № 12 Форма № 13
ТМЦ | Нет |  | 4 | 0 |  |  |  |  | Отсутствие лаборатории | Не соответствует требованиям |  | 0%
ТМЦ | Нет |  | 4 | 0 |  |  |  |  | Наличие собственной лаборатории | Соответствует требованиям |  | 100%
ТМЦ | Нет |  | 4 | 0 |  |  |  |  | Привлечение сторонней лаборатории
ТМЦ | Нет | Оценочный | 4 | 0 | 4.0 | Проведение контроля разрушающего (собственная лаборатория по испытанию и/или контролю материалов и ее соответствие требованиям / привлечение сторонней лаборатории) | Копия свидетельства об аттестации лаборатории, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf. Область аттестации, указанная в свидетельстве, должна соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация / Договор оказания услуг и копия свидетельства сторонней лаборатории / Гарантийное письмо о заключении договора для оказания услуг. Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Корнилов А.Ю. | Форма № 12 Форма № 13
ТМЦ | Нет |  | 4 | 0 |  |  |  |  | Отсутствие лаборатории | Не соответствует требованиям |  | 0%
ТМЦ | Нет |  | 4 | 0 |  |  |  |  | Наличие собственной лаборатории | Соответствует требованиям |  | 100%
ТМЦ | Нет |  | 4 | 0 |  |  |  |  | Привлечение сторонней лаборатории
ТМЦ | Да | Оценочный | 4 | 1 | 4.1 | Проведение контроля электротехнического (собственная лаборатория по испытанию и/или контролю материалов и ее соответствие требованиям / привлечение сторонней лаборатории) | Копия свидетельства об аттестации лаборатории, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf. Область аттестации, указанная в свидетельстве, должна соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация / Договор оказания услуг и копия свидетельства сторонней лаборатории / Гарантийное письмо о заключении договора для оказания услуг. Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В. | Форма № 12 Форма № 13
ТМЦ | Да |  | 4 | 1 |  |  |  |  | Отсутствие лаборатории | Не соответствует требованиям |  | 0%
ТМЦ | Да |  | 4 | 1 |  |  |  |  | Наличие собственной лаборатории | Соответствует требованиям |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 4 | 1 |  |  |  |  | Привлечение сторонней лаборатории
Услуги/работы | Да | Оценочный | 4 | 1 | 4.1 | Оценка производственной строительной испытательной лаборатории (собственная лаборатория и ее соответствие требованиям / привлечение сторонней лаборатории) | Копия свидетельства об аттестации лаборатории, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf. Область аттестации, указанная в свидетельстве, должна соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация / Договор оказания услуг и копия свидетельства сторонней лаборатории / Гарантийное письмо о заключении договора для оказания услуг. Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № 12 Форма № 13
Услуги/работы | Да |  | 4 | 1 |  |  |  |  | Отсутствие лаборатории | Не соответствует требованиям |  | 0%
Услуги/работы | Да |  | 4 | 1 |  |  |  |  | Наличие собственной лаборатории | Соответствует требованиям |  | 100%
Услуги/работы | Да |  | 4 | 1 |  |  |  |  | Привлечение сторонней лаборатории
общее |  |  | 5 | 1 | 5 | Оценка соответствия производственных объектов, оборудования и производства требованиям
Услуги/работы | Да | Оценочный | 5 | 0 | 5.0 | Перечень мобильных зданий и сооружений, которые будут использоваться для проживания и питания персонала при выполнении работ | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg | УКАЗАТЬ | Форма № 11
Услуги/работы | Да |  | 5 | 0 |  |  |  |  | ___ шт., ____ кв.м | Достаточное кол-во / Соответствие |  | 100%
Услуги/работы | Да |  | 5 | 0 | [5 empty] | Недостаточное кол-во / Несоответствие |  | 0%
Услуги/работы | Да | Оценочный | 5 | 0 | 5.0 | Перечень оборудования, спецтехники, машин и механизмов, которые будут использоваться для выполнения работ | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № 10
Услуги/работы | Да |  | 5 | 0 |  |  |  |  | ___ ед. | Достаточное кол-во / Соответствие |  | 100%
Услуги/работы | Да |  | 5 | 0 | [5 empty] | Недостаточное кол-во / Несоответствие |  | 0%
ТМЦ | Да | Оценочный | 5 | 1 | 5.1 | Участок изготовления продукции (оценка количества, площади, состава оборудования для изготовления) |  | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 5 | 1 | 5.1 | Производственные площади (количество, площадь, аренда/собственность) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg, Видео обзор производственной площадки |  | Форма № 11
ТМЦ | Да |  | 5 | 1 | 5.1 | Основное станочное оборудование | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg |  | Форма № 10
ТМЦ | Нет | Оценочный | 5 | 1 | 5.1 | Литейное производство (оценка наличия собственного производства) |  | УКАЗАТЬ
ТМЦ | Нет |  | 5 | 1 | 5.1 | Производственные площади (количество, площадь, аренда/собственность), литейное оборудование | Поясняющее письмо, фото, договор на приобретении готовых литейных изделий, сертификаты качества на приобретаемую продукцию и т.п. |  | Форма № 10, Форма № 11
ТМЦ | Нет |  | 5 | 1 |  |  |  |  | Собственное производство | Достаточное кол-во / Соответствие |  | 100%
ТМЦ | Нет |  | 5 | 1 |  |  |  |  | Приобретение готовых литых изделий | Недостаточное кол-во / Несоответствие |  | 0%
ТМЦ | Нет |  | 5 | 1 |  |  |  |  | Не используется
ТМЦ | Нет | Оценочный | 5 | 1 | 5.1 | Материалы и полуфабрикаты, используемые в производстве | Перечень приобретаемых материалов и полуфабрикатов, сертификаты качества на приобретаемую продукцию и т.п. Договоры на приобретение материалов и полуфабрикатов, сертификаты качества на приобретаемую продукцию и т.п | УКАЗАТЬ
ТМЦ | Нет |  | 5 | 1 |  |  |  |  | Наличие договоров на приобретение | Достаточное кол-во / Соответствие |  | 100%
ТМЦ | Нет |  | 5 | 1 |  |  |  |  | Отсутствие договоров на приобретение | Недостаточное кол-во / Несоответствие |  | 0%
ТМЦ | Да | Оценочный | 5 | 2 | 5.2 | Участок нанесение внешнего и внутреннего покрытия (оценка количества, площади, состава оборудования в соответствии с видом работ) |  | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 5 | 2 | 5.2 | Участок покраски (количество, площадь, аренда/собственность) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg |  | Форма № 11
ТМЦ | Да |  | 5 | 2 | 5.2 | Оборудование для нанесения покрытий (гальванических, ЛКП, гидроизолирующих, пр.) | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf |  | Форма № 10
ТМЦ | Да | Оценочный | 5 | 3 | 5.3 | Испытательный участок (оценка количества, площади, состава оборудования для проведения испытаний) |  | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 5 | 3 | 5.3 | Испытательный участок (количество, площадь, аренда/собственность) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg |  | Форма № 11
ТМЦ | Да |  | 5 | 3 | 5.3 | Испытательное оборудование, для подтверждения качества выпускаемой продукции | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf |  | Форма № 10
ТМЦ | Да | Оценочный | 5 | 4 | 5.4 | Офисные площади, участки складирования и отгрузки материалов, уровень автоматизации производства |  | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 5 | 4 | 5.4 | Офисные площади (количество и площадь) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf |  | Форма № 11
ТМЦ | Да |  | 5 | 4 | 5.4 | Участок складирования материалов (количество и площадь) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg |  | Форма № 11
ТМЦ | Да |  | 5 | 4 | 5.4 | Изолятор брака (количество и площадь) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg |  | Форма № 11
ТМЦ | Да |  | 5 | 4 | 5.4 | Участок отгрузки (количество и площадь) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg |  | Форма № 11
ТМЦ | Да |  | 5 | 4 | 5.4 | Уровень автоматизации производства и основных технологических линий | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf |  | Форма № 10
ТМЦ | Да |  | 5 | 4 |  |  |  |  | ___ шт., ____ кв.м | Достаточное кол-во / Соответствие |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 5 | 4 |  |  |  |  | ___ ед. | Недостаточное кол-во / Несоответствие |  | 0%
общее |  |  | 6 | 4 | 6 | Оценка соответствия сварочного производства
общее | Нет | Оценочный | 6 | 0 | 6.0 | Опыт работы с применением сборки-сварки для ОПО | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 15
общее | Нет |  | 6 | 0 |  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | 0%
общее | Нет |  | 6 | 0 |  |  |  |  | менее 3 лет | менее 3 лет |  | 10%
общее | Нет |  | 6 | 0 |  |  |  |  | от 3 до 5 лет | от 3 до 5 лет |  | 50%
общее | Нет |  | 6 | 0 |  |  |  |  | от 5 до 10 лет | от 5 до 10 лет |  | 75%
общее | Нет |  | 6 | 0 |  |  |  |  | свыше 10 лет | свыше 10 лет |  | 100%
Услуги/работы | Да | Оценочный | 6 | 0 | 6.0 | Опыт работы по сварочно-монтажным работам за предшествующие 3 года | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 15А
Услуги/работы | Да |  | 6 | 0 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
Услуги/работы | Да |  | 6 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
общее | Да | Оценочный | 6 | 1 | 6.1 | Перечень персонала (монтажники/сборщики) | Копии удостоверений монтажников (сборщиков), свидетельства, решения комиссии о присвоении разряда, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 16 |  | 6
общее | Да |  | 6 | 1 |  |  |  |  | менее 6 чел. | Достаточное кол-во / Соответствие 6 чел. |  | 100%
общее | Да |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 или более чел. | Недостаточное кол-во / Несоответствие 6 чел. |  | 0%
общее | Да | Оценочный | 6 | 2 | 6.2 | Перечень аттестованного в НАКС персонала (сварщики) | Копии действующих аттестационных удостоверений НАКС сварщиков с протоколами, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 17 |  | 6
общее | Да |  | 6 | 2 | 6 |  |  |  | менее 6 чел. | Достаточное кол-во / Соответствие 6 чел. |  | 100%
общее | Да |  | 6 | 2 |  |  |  |  | 6 или более чел. | Недостаточное кол-во / Несоответствие 6 чел. |  | 0%
общее | Да | Оценочный | 6 | 3 | 6.3 | Перечень аттестованного в НАКС персонала (специалисты сварочного производства II-IV уровня) | Копии действующих аттестационных удостоверений НАКС специалистов сварочного производства с протоколами, дипломы об образовании, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 18 |  | 3
общее | Да |  | 6 | 3 |  |  |  |  | менее 3 чел. | Достаточное кол-во / Соответствие 3 чел. |  | 100%
общее | Да |  | 6 | 3 |  |  |  |  | 3 или более чел. | Недостаточное кол-во / Несоответствие 3 чел. |  | 0%
общее | Да | Оценочный | 6 | 4 | 6.4 | Перечень аттестованного на право проведения визуального и измерительного контроля персонала | Копии действующих аттестационных удостоверений ВИК, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 18А |  | 4
общее | Да |  | 6 | 4 |  |  |  |  | менее 4 чел. | Достаточное кол-во / Соответствие 4 чел. |  | 100%
общее | Да |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 4 или более чел. | Недостаточное кол-во / Несоответствие 4 чел. |  | 0%
общее | Да | Оценочный | 6 | 5 | 6.5 | Перечень аттестованного в НАКС сварочного оборудования, необходимого для выполнения заявленных видов работ | Копии свидетельств НАКС об аттестации сварочного оборудования, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 19 |  | 6
общее | Да |  | 6 | 5 |  |  |  |  | менее 6 ед. | Достаточное кол-во / Соответствие 6 ед. |  | 100%
общее | Да |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 или более ед. | Недостаточное кол-во / Несоответствие 6 ед. |  | 0%
общее | Нет | Оценочный | 6 | 5 | 6.5 | Свидетельство (НАКС) о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 | Копии свидетельств НАКС об аттестации технологий сварки, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Тупальский А.В. | Форма № 20
общее | Нет |  | 6 | 5 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
общее | Нет |  | 6 | 5 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
общее |  |  | 7 | 5 | 7 | Кадровый состав
общее | Да | Оценочный | 7 | 1 | 7.1 | Стаж работы Руководителя (превышающее большинство) | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В. | Форма № Основная
общее | Да |  | 7 | 1 |  |  |  |  | менее 3 лет | менее 3 лет |  | 10%
общее | Да |  | 7 | 1 |  |  |  |  | от 3 до 5 лет | от 3 до 5 лет |  | 50%
общее | Да |  | 7 | 1 |  |  |  |  | от 5 до 10 лет | от 5 до 10 лет |  | 75%
общее | Да |  | 7 | 1 |  |  |  |  | свыше 10 лет | свыше 10 лет |  | 100%
общее | Да | Оценочный | 7 | 2 | 7.2 | Стаж работы специалистов (превышающее большинство) | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В. | Форма № Основная
общее | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | менее 3 лет | менее 3 лет |  | 10%
общее | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | от 3 до 5 лет | от 3 до 5 лет |  | 50%
общее | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | от 5 до 10 лет | от 5 до 10 лет |  | 75%
общее | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | свыше 10 лет | свыше 10 лет |  | 100%
Услуги/работы | Да | Оценочный | 7 | 2 | 7.2 | Количество сотрудников, привлекаемых к данному проекту | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № Основная
Услуги/работы | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | менее 5 человек | менее 5 человек |  | 10%
Услуги/работы | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | от 5 до 7 человек | от 5 до 7 человек |  | 50%
Услуги/работы | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | от 8 до 15 человек | от 8 до 15 человек |  | 75%
Услуги/работы | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | свыше 15 человек | свыше 15 человек |  | 100%
Услуги/работы | Да | Оценочный | 7 | 2 | 7.2 | Стаж сотрудников, привлекаемых к данному проекту | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № Основная
Услуги/работы | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | менее 3 лет | менее 3 лет |  | 10%
Услуги/работы | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | от 3 до 5 лет | от 3 до 5 лет |  | 50%
Услуги/работы | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | от 5 до 10 лет | от 5 до 10 лет |  | 75%
Услуги/работы | Да |  | 7 | 2 |  |  |  |  | свыше 10 лет | свыше 10 лет |  | 100%
ТМЦ | Да | Оценочный | 7 | 3 | 7.3 | Подразделение выполняющее ШМР/ПНР на объектах Заказчика | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf 1. Организационная структура с указание функционала и количеством сотрудников подразделения вуполняющим ШМР/ПНР. 2. Положением о подразделении. 3. Договор подряда (если работы передаются на аутсорсинг) | Афанасенко М.В. | Форма № Основная
ТМЦ | Да |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 или более | 1 или более |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 7 | 3 |  |  |  |  | отсутствие сотрудников | отсутствие сотрудников |  | 0%
ТМЦ | Да | Оценочный | 7 | 4 | 7.4 | Наличие сервисной службы | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf 1. Организационная структура с указание функционала и количеством сотрудников сервисной службы. 2. Положением о сервисной службе. 3. Договор подряда (если работы передаются на аутсорсинг) | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Да |  | 7 | 4 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 7 | 4 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
общее | Да | Оценочный | 7 | 5 | 7.5 | Привлечение субподрядчиков (соотношение штатных и внештатных сотрудников) | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В. | Форма № 9
общее | Да |  | 7 | 5 |  |  |  |  | менее 10% | менее 10% |  | 100%
общее | Да |  | 7 | 5 |  |  |  |  | от 10 до 20% | от 10 до 20% |  | 75%
общее | Да |  | 7 | 5 |  |  |  |  | от 20 до 50% | от 20 до 50% |  | 50%
общее | Да |  | 7 | 5 |  |  |  |  | свыше 50% | свыше 50% |  | 10%
ТМЦ | Да | Оценочный | 7 | 6 | 7.6 | Производственные процессы, переданные на аутсорсинг | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В. | Форма № 9А
ТМЦ | Да |  | 7 | 6 |  |  |  |  | Да, без контроля | Да, без контроля |  | 0%
ТМЦ | Да |  | 7 | 6 |  |  |  |  | Да, с осуществлением контроля | Да, с осуществлением контроля |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 7 | 6 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 100%
общее |  |  | 8 | 6 | 8 | Система контроля качества
общее | Да | Оценочный | 8 | 1 | 8.1 | Наличие системы контроля качества | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Мымрин С.П. | Форма № 4
общее | Да |  | 8 | 1 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
общее | Да |  | 8 | 1 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
общее | Да | Оценочный | 8 | 2 | 8.2 | Справка о системе операционного контроля | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Мымрин С.П. | Форма № 5
общее | Да |  | 8 | 2 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
общее | Да |  | 8 | 2 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
Услуги/работы | Да | Оценочный | 8 | 2 | 8.2 | Сведения о системе оценки качества строительства на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001): | Копии свидетельств заверенные печатью организации и подписью руководителя, Политика в области качества, Внутренние нормативные документы регламентирующие соответствие системы контроля качества, информация о проведении аудитов по системе качества.pdf | Авдеев А.Н
Услуги/работы | Да |  | 8 | 2 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
Услуги/работы | Да |  | 8 | 2 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
Услуги/работы | Да | Оценочный | 8 | 2 | 8.2 | Наличие службы строительного контроля | Копия Приказов, Положения, Должностных инструкций, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf | Авдеев А.Н
Услуги/работы | Да |  | 8 | 2 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
Услуги/работы | Да |  | 8 | 2 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
Услуги/работы | Да | Оценочный | 8 | 2 | 8.2 | Наличие службы контроля качества (начальник СКК, инженеры) | Копия Приказов назначения, положение о службе, должностных инструкций, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf | Авдеев А.Н
Услуги/работы | Да |  | 8 | 2 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
Услуги/работы | Да |  | 8 | 2 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
ТМЦ | Да | Оценочный | 8 | 3 | 8.3 | Наличие службы контроля качества (ОТК) | Копия Приказа, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf Удостоверения ВИК на специалистов ОТК.pdf | Мымрин С.П.
ТМЦ | Да |  | 8 | 3 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 8 | 3 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
ТМЦ | Да | Оценочный | 8 | 4 | 8.4 | Приказ о назначении комиссии по входному контролю | Копия Приказа, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Мымрин С.П.
ТМЦ | Да |  | 8 | 4 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 8 | 4 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
ТМЦ | Да | Оценочный | 8 | 5 | 8.5 | Процедура проведния входного контроля | Копии следующих документов, заверенных печатью организации и подписью руководителя.pdf 1. Утвержденная процедура проведения входного контроля. 3. Перечень материалов, подлежащих входному контролю с указанием объема контроля. | Мымрин С.П.
ТМЦ | Да |  | 8 | 5 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 8 | 5 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
ТМЦ | Да | Оценочный | 8 | 6 | 8.6 | Процедура проведения приемки (в т.ч. окончательный контроль, контрольная сборка и пр.) | Копия процедуры проведения приемки, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Мымрин С.П.
ТМЦ | Да |  | 8 | 6 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
ТМЦ | Да |  | 8 | 6 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
ТМЦ | Да |  | 8 | 6 |  |  |  |  | Привлечение сторонней организации, с обеспечением контроля | Привлечение сторонней организации, с обеспечением контроля |  | 50%
общее |  |  | 9 | 6 | 9 | Сведения об опыте выполнения аналогичных поставок, работ, услуг
Услуги/работы | Да | Оценочный | 9 | 0 | 9.0 | Количество реализованных проектов за последние 5 лет | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № 6
Услуги/работы | Да |  | 9 | 0 |  |  |  |  | менее 15 | менее 15 |  | 10%
Услуги/работы | Да |  | 9 | 0 |  |  |  |  | от 16 до 20 | от 16 до 20 |  | 50%
Услуги/работы | Да |  | 9 | 0 |  |  |  |  | от 21 до 25 | от 21 до 25 |  | 75%
Услуги/работы | Да |  | 9 | 0 |  |  |  |  | свыше 25 | свыше 25 |  | 100%
общее | Да | Оценочный | 9 | 1 | 9.1 | Согласие принять условия типовой формы договора и подписать его без протокола разногласий | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя о согласии / несогласии с типовой формой договора | Организатор ПКО
общее | Да |  | 9 | 1 |  |  |  |  | Да | Да |  | 100%
общее | Да |  | 9 | 1 |  |  |  |  | Нет | Нет |  | 0%
общее | Да | Оценочный | 9 | 2 | 9.2 | Опыт работы с ИНК (оценка удовлетворенности заказчика) | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf, Анкета удовлетворенности (заполняется тех.экспертом) | Нургалеева А.О. | Форма № 8 / Форма № 8А
общее | Да |  | 9 | 2 |  |  |  |  | Да | Нет |  | 100%
общее | Да |  | 9 | 2 |  |  |  |  | Нет | Соответствует |  | 100%
общее | Да |  | 9 | 2 | [5 empty] | Частично соответствует |  | 50%
общее | Да |  |  | 2 | [5 empty] | Не соответствует |  | 0%
общее |  |  | 10 | 0 | 10 | Соответствие документов требованиям
общее | Да | Оценочный | 10 | 1 | 10.1 | Полнота представленных документов | Оценка организатора, тех.эксперта | Организатор ПКО
общее | Да |  | 10 | 1 |  |  |  |  | - | менее 50% |  | 0%
общее | Да |  | 10 | 1 | [5 empty] | свыше 50% |  | 60%
общее | Да |  | 10 | 1 | [5 empty] | свыше 60% |  | 85%
общее | Да |  | 10 | 1 | [5 empty] | свыше 85% |  | 100%
общее | Да | Оценочный | 10 | 2 | 10.2 | Наличие существенных замечаний к документации | Оценка организатора, тех.эксперта | Организатор ПКО
общее | Да |  | 10 | 2 |  |  |  |  | - | меньше или равно 2 |  | 100%
общее | Да |  | 10 | 2 | [5 empty] | меньше или равно 3 |  | 75%
общее | Да |  | 10 | 2 | [5 empty] | меньше или равно 4 |  | 50%
общее | Да |  | 10 | 2 | [5 empty] | свыше 4 |  | 10%
общее |  |  |  | 2 |  | Информационный блок
общее |  |  | 11 | 0 | 11 | Прочие сведения
Услуги/работы | Да | Информационный | 11 | 0 | 11.0 | Выписка из СРО | Копии свидетельств заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ
Услуги/работы | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 1 уровень до 60 млн. руб. | 1 уровень до 60 млн. руб.
Услуги/работы | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 2 уровень, до 500 млн. руб. | 2 уровень, до 500 млн. руб.
Услуги/работы | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 3 уровень, до 3000 млн. руб. | 3 уровень, до 3000 млн. руб.
Услуги/работы | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
Услуги/работы | Да | Информационный | 11 | 0 | 11.0 | Сведения о системе экологического менеджмента на соответствие требованиям ISO 14001 | Копии свидетельств заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ
Услуги/работы | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
Услуги/работы | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
ТМЦ | Нет | Информационный | 11 | 0 | 11.0 | Сведения о системе менеджмента качества на соответствие требованиям системе ISO 9000 | Копии свидетельств заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ
ТМЦ | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
ТМЦ | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
общее | Нет | Информационный | 11 | 0 | 11.0 | Сведения о системе менеджмента в области охраны труда на соответствие OHSAS 18001 | Копии свидетельств заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ
общее | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
общее | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
общее |  |  | 12 | 0 | 12 | Нормы, стандарты, лицензии, сертификаты, патенты.
общее | Да | Информационный | 11 | 1 | 11.1 | Информация о ранее проведенных технических аудитах (кроме ООО «ИНК») | Копии писем от заказчиков аудита, Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В. | Форма № 14
общее | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
общее | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
ТМЦ | Нет | Информационный | 11 | 0 | 11.0 | УКАЗАТЬ |  | УКАЗАТЬ
ТМЦ | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
ТМЦ | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
ТМЦ | Нет | Информационный | 11 | 0 | 11.0 | Наличие производственного досье | Производственное досье, заверенное печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ
ТМЦ | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
ТМЦ | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
общее |  |  | 12 | 0 | 12 | Репутационные сведения
Услуги/работы | Да | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Количество текущих и запланированных проектов | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № 6
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | меньше или равно 2 | меньше или равно 2
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | от 3 до 5 | от 3 до 5
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | от 6 до 10 | от 6 до 10
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | свыше 10 | свыше 10
общее | Нет | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Имеются ли непогашенные претензии со стороны Заказчиков? | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя с указанием выполненных работ, оказанных услуг и наличия нареканий/претензий
общее | Нет |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
общее | Нет |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
Услуги/работы | Да | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Программное обеспечение используемое для проектирования / конструирования / моделирования | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № 22
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
ТМЦ | Да | Информационный | 11 | 2 | 11.2 | Возможна ли поставка продукции на опытно-промышленные испытания (ОПИ)? | Ответ в свободной форме | Афанасенко М.В.
ТМЦ | Нет |  | 11 | 0
ТМЦ | Нет |  | 11 | 0
ТМЦ | Да | Информационный | 11 | 3 | 11.3 | В чем заключается конкурентное преимущество предприятия? | Ответ в свободной форме | Афанасенко М.В.
общее |  |  | 12 | 3 | 12 | Организационная структура и кадры
общее | Нет | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | График работы предприятия (количество рабочих смен и время работы смены), включая время на обслуживание оборудования | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf
общее | Да | Информационный | 11 | 4 | 11.4 | Представитель компании в г. Иркутске | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя.pdf | Афанасенко М.В.
общее | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
общее | Да |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
общее | Нет | Информационный | 11 | 0 | 11.0 | Оценка организационной структуры | Предоставить отдельно - в Приложении-A | УКАЗАТЬ | Форма № Основная
общее | Нет |  | 11 | 0 | 11.0 | Организационная структура |  |  | Структура предоставлена | Оптимальна, замечаний нет
общее | Нет |  | 11 | 0 |  |  |  |  | Структура не предоставлена | Наличие мелких замечаний
общее | Нет |  | 11 | 0 | [5 empty] | Наличие серьезных замечаний
общее |  |  | 12 | 0 | 12 | Прочие сведения
общее | Нет | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Согласие принять условия типовой формы договора и подписать его без протокола разногласий | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя о согласии / несогласии с типовой формой договора | Организатор ПКО
общее | Нет |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
общее | Нет |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
Услуги/работы | Да | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Возможный срок мобилизации | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № Основная
Услуги/работы | Да | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Использование собственного автопарка, привлечение сторонних перевозчиков для выполнения работ | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № 10А, Форма № 24
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Собственные ТС | Собственные ТС
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Привлечение стороннего перевозчика | Привлечение стороннего перевозчика
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Собственные ТС и сторонний перевозчик | Собственные ТС и сторонний перевозчик
Услуги/работы | Да | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Наличие договора страхования гражданской ответственности в ходе осуществления строительной деятельности | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № Основная
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Да | Да
Услуги/работы | Да |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Нет | Нет
общее | Нет | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Производственные процессы, переданные на аутсорсинг | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № 9А
ТМЦ | Нет | Информационный | 12 | 0 | 12.0 | Условия гарантийного и постгарантийного обслуживания продукции | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | УКАЗАТЬ | Форма № Основная
общее |  |  | 12 |  | 12 | Технический аудит
общее | Да | Информационный | 12 | 1 | 12.1 | Результат проведения технического аудита |  | Мымрин С.П.
общее | Да |  | 12 | 1 | [5 empty] | Не рекомендован
общее | Да |  | 12 | 1 | [5 empty] | Рекомендован
общее | Да |  | 12 | 1 | [5 empty] | Рекомендован с планом корректирующих мероприятий
общее |  |  | 13 | 1 | 13 | Существенные замечания
общее | Да | Оценочный | 13 | 1 | 13.1 | Иные существенные замечания, особое мнение эксперта |  | Все эксперты
общее | Да |  | 13 | 1 | [5 empty] | Не влияет на итоговую оценку
общее | Да |  | 13 | 1 | [5 empty] | Незначительно влияет на оценку (-5%)
общее | Да |  | 13 | 1 | [5 empty] | Существенно влияет на оценку (-10%)

## Лист самооценки
Необходимо заполнить ячейки, выделенные желтым цветом. В случае необходимости комментарий можно оставить в последнем столбце.
ЛИСТ САМООЦЕНКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ
Наименование предквалификации:
|  | Предквалификационный отбор поставщиков комплектных распределительных устройств наружной установки 6-35кВ, ячеек высоковольтных КРУ 6-35кВ | [7 empty] | Место для логотипа Компании
|  | ПКО-4-21 |  | ТМЦ
Наименование участника:
|  | Статус участника: |  |  | Изготовитель
-
-
Отрасль:
Число работников:
Перечень поставляемой продукции
| Номенклатура | [8 empty] | Ответ участника | Наименование ГОСТ/ТУ/проч., в соответствии с которыми производится продукция
| 1) | Ячейки высоковольтные КРУ 6-35кВ
| 2) | Комплектные распределительные устройства наружной установки 6-35кВ
| Раздел |  | Критерий оценки |  |  | Подтверждающие документы | Форма документа | Документ приложен к заявке |  |  | Ответ участника | Результат / Комментарий участника
[6 empty] | Обязательные критерии |  |  | 0
| 1 | Наличие разрешений / лицензии на вид деятельности | 1.1 | Вид экономической деятельности включает все или один из следующих кодов ОКВЭД: 27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры |  | Выписка из ЕГРЮЛ, сроком давности не более 30 дней до дня предоставления документов |  | FALSE | 1.1 |  |  | #N/A
|  |  | 1.2 | Наличие сертификатов на заявленную продукцию и/или ТУ |  | Копии сертификатов на заявленную продукцию, ТУ.pdf |  | FALSE | 1.2 |  |  | #N/A
|  |  | 1.3 | Наличие сертификата/декларации о соответствии с требованиями ГОСТ 14693-90, ГОСТ-1516.3-96, ГОСТ Р 55190. |  | Сертификат/декларация соответствия, заверенный печатью организации и подписью руководителя.pdf |  | FALSE | 1.3 |  |  | #N/A
|  |  | 1.4 | Наличие свидетельства об аттестации ПАО Россети (Заключение аттестационной комиссии) |  | Копия заключения.pdf |  | FALSE | 1.4 |  |  | #N/A
|  |  | 1.5 | Наличие протоколов (квалификационных/сертификационных) испытаний соответствии с требованиями ГОСТ 14693-90, ГОСТ-1516.3-96, ГОСТ Р 55190. |  | 1. Протоколы испытаний.pdf 2. Аттестат аккредитации лаборатории.pdf (Испытательная лаборатория, в которой получены протоколы испытаний, должна быть внесена в реестр аккредитованных лиц Росаккредитации и иметь область аккредитации для испытаний в области комплектных распределительных устройств) |  | FALSE | 1.5 |  |  | #N/A
| 2 | Общие и репутационные сведения, опыт выполнения аналогичных поставок, работ, услуг | 2.1 | Возраст компании |  | Выписка из ЕГРЮЛ, сроком давности не более 30 дней до дня предоставления документов. В случае реорганизации предоставить сведения о прежнем ЮЛ (письмо на фирменном бланке организации с указанием причин реорганизации, выписку ЕГРЮЛ прежнего ЮЛ) |  | FALSE | 2.1 |  |  | #N/A
|  |  | 2.2 | Опыт работы Изготовителя ТМЦ по предмету предквалификации |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя (если компания не является производителем заявляемой продукции, документ запрашивается у производителя для прикрепления к заявке).pdf | Форма № 7 | FALSE | 2.2 |  |  | #N/A
|  |  | 2.3 | - |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 7 | FALSE | 2.3 |  | Не применимо | -
|  |  | 2.4 | Количество не урегулированных претензий по качеству продукции/работ/услуг, в судебном порядке |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 23 | FALSE | 2.4 |  |  | #N/A
| 3 | Гарантии и обязательства | 3.1 | Готовность к совместному с Заказчиком проведению технических аудитов предприятия, опытно-промышленных испытаний, готовность принять инспекционный контроль за проведением работ в течении месяца с момента получения уведомления о проведении технического аудита |  | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя о согласии / несогласии на проведение совместно с заказчиком технических аудитов предприятия, опытно-промышленных испытаний, а также о готовности / неготовности принять инспекционный контроль в течении месяца с момента получения уведомления о проведении технического аудита.pdf |  | FALSE | 3.1 |  |  | #N/A
|  |  | 3.2 | Заявление о добросовестности контрагента |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма "Заявление о добросовестности" | FALSE | 3.2 |  |  | #N/A
|  |  | 3.3 | Устав или Доверенность на уполномоченное лицо, предоставляющая право выступать от имени организации |  | Копия Устава или Доверенности на уполномоченое лицо, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf / Документ, на основании которого действует лицо, направляющее документы.pdf |  | FALSE | 3.3 |  |  | #N/A
|  |  | 3.4 | Согласие с методическими указаниями МУ.03.24, МУ.04.24, МУ.07.24, МУ.11.24, МУ.12.24, МУ.13.24, МУ.14.24, МУ.15.24, МУ.16.24, МУ.17.24, МУ.24.24, МУ.26.24 |  | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя о согласии / несогласии с методическими указаниями |  | FALSE | 3.4 |  |  | #N/A
[6 empty] | Оценочные критерии |  |  |  |  | =ЕСЛИ(M85>0;1;0) | 0 | =ЕСЛИ(M85>0;1;0)
| 4 | Оценка лабораторий по испытанию и/или контролю материалов | 4.1 | Проведение контроля электротехнического (собственная лаборатория по испытанию и/или контролю материалов и ее соответствие требованиям / привлечение сторонней лаборатории) |  | Копия свидетельства об аттестации лаборатории, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf. Область аттестации, указанная в свидетельстве, должна соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация / Договор оказания услуг и копия свидетельства сторонней лаборатории / Гарантийное письмо о заключении договора для оказания услуг. Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 12 Форма № 13 | FALSE | 4.1
| 5 | Оценка соответствия производственных объектов, оборудования и производства требованиям | 5.1 | Участок изготовления продукции (оценка количества, площади, состава оборудования для изготовления) | Производственные площади (количество, площадь, аренда/собственность) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg, Видео обзор производственной площадки | Форма № 11 | FALSE | 5.1 |  | ___ шт., ____ кв.м
[5 empty] | Основное станочное оборудование | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg | Форма № 10 | FALSE | 5.1 |  | ___ ед.
|  |  | 5.2 | Участок нанесение внешнего и внутреннего покрытия (оценка количества, площади, состава оборудования в соответствии с видом работ) | Участок покраски (количество, площадь, аренда/собственность) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg | Форма № 11 | FALSE | 5.2 |  | ___ шт., ____ кв.м
[5 empty] | Оборудование для нанесения покрытий (гальванических, ЛКП, гидроизолирующих, пр.) | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 10 | FALSE | 5.2 |  | ___ ед.
|  |  | 5.3 | Испытательный участок (оценка количества, площади, состава оборудования для проведения испытаний) | Испытательный участок (количество, площадь, аренда/собственность) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg | Форма № 11 | FALSE | 5.3 |  | ___ шт., ____ кв.м
[5 empty] | Испытательное оборудование, для подтверждения качества выпускаемой продукции | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 10 | FALSE | 5.3 |  | ___ ед.
|  |  | 5.4 | Офисные площади, участки складирования и отгрузки материалов, уровень автоматизации производства | Офисные площади (количество и площадь) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 11 | FALSE | 5.4 |  | ___ шт., ____ кв.м
[5 empty] | Участок складирования материалов (количество и площадь) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg | Форма № 11 | FALSE | 5.4 |  | ___ шт., ____ кв.м
[5 empty] | Изолятор брака (количество и площадь) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg | Форма № 11 | FALSE | 5.4 |  | ___ шт., ____ кв.м
[5 empty] | Участок отгрузки (количество и площадь) | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf Фото в формате .jpg | Форма № 11 | FALSE | 5.4 |  | ___ шт., ____ кв.м
[5 empty] | Уровень автоматизации производства и основных технологических линий | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 10 | FALSE | 5.4 |  | ___ ед.
| 6 | Оценка соответствия сварочного производства | 6.1 | Перечень персонала (монтажники/сборщики) |  | Копии удостоверений монтажников (сборщиков), свидетельства, решения комиссии о присвоении разряда, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 16 | FALSE | 6.1
|  |  | 6.2 | Перечень аттестованного в НАКС персонала (сварщики) |  | Копии действующих аттестационных удостоверений НАКС сварщиков с протоколами, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 17 | FALSE | 6.2
|  |  | 6.3 | Перечень аттестованного в НАКС персонала (специалисты сварочного производства II-IV уровня) |  | Копии действующих аттестационных удостоверений НАКС специалистов сварочного производства с протоколами, дипломы об образовании, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 18 | FALSE | 6.3
|  |  | 6.4 | Перечень аттестованного на право проведения визуального и измерительного контроля персонала |  | Копии действующих аттестационных удостоверений ВИК, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 18А | FALSE | 6.4
|  |  | 6.5 | Перечень аттестованного в НАКС сварочного оборудования, необходимого для выполнения заявленных видов работ |  | Копии свидетельств НАКС об аттестации сварочного оборудования, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf. Группы объектов, указанные в удостоверении, должны соответствовать перечню групп объектов (виды работ), на выполнение которых заявляется (выполняет) организация; Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 19 | FALSE | 6.5
| 7 | Кадровый состав | 7.1 | Стаж работы Руководителя (превышающее большинство) |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № Основная | FALSE | 7.1
|  |  | 7.2 | Стаж работы специалистов (превышающее большинство) |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № Основная | FALSE | 7.2
|  |  | 7.3 | Подразделение выполняющее ШМР/ПНР на объектах Заказчика |  | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf 1. Организационная структура с указание функционала и количеством сотрудников подразделения вуполняющим ШМР/ПНР. 2. Положением о подразделении. 3. Договор подряда (если работы передаются на аутсорсинг) |  | FALSE | 7.3
|  |  | 7.4 | Наличие сервисной службы |  | Копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.pdf 1. Организационная структура с указание функционала и количеством сотрудников сервисной службы. 2. Положением о сервисной службе. 3. Договор подряда (если работы передаются на аутсорсинг) |  | FALSE | 7.4
|  |  | 7.5 | Привлечение субподрядчиков (соотношение штатных и внештатных сотрудников) |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 9 | FALSE | 7.5
|  |  | 7.6 | Производственные процессы, переданные на аутсорсинг |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 9А | FALSE | 7.6
| 8 | Система контроля качества | 8.1 | Наличие системы контроля качества |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 4 | FALSE | 8.1
|  |  | 8.2 | Справка о системе операционного контроля |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 5 | FALSE | 8.2
|  |  | 8.3 | Наличие службы контроля качества (ОТК) |  | Копия Приказа, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf Удостоверения ВИК на специалистов ОТК.pdf |  | FALSE | 8.3
|  |  | 8.4 | Приказ о назначении комиссии по входному контролю |  | Копия Приказа, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf |  | FALSE | 8.4
|  |  | 8.5 | Процедура проведния входного контроля |  | Копии следующих документов, заверенных печатью организации и подписью руководителя.pdf 1. Утвержденная процедура проведения входного контроля. 3. Перечень материалов, подлежащих входному контролю с указанием объема контроля. |  | FALSE | 8.5
|  |  | 8.6 | Процедура проведения приемки (в т.ч. окончательный контроль, контрольная сборка и пр.) |  | Копия процедуры проведения приемки, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf |  | FALSE | 8.6
| 9 | Сведения об опыте выполнения аналогичных поставок, работ, услуг | 9.1 | Согласие принять условия типовой формы договора и подписать его без протокола разногласий |  | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя о согласии / несогласии с типовой формой договора |  | FALSE | 9.1
|  |  | 9.2 | Опыт работы с ИНК (оценка удовлетворенности заказчика) |  | Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf, Анкета удовлетворенности (заполняется тех.экспертом) | Форма № 8 / Форма № 8А | FALSE | 9.2
Информационные данные
| 11 | Прочие сведения | 11.1 | Информация о ранее проведенных технических аудитах (кроме ООО «ИНК») |  | Копии писем от заказчиков аудита, Форма, заверенная печатью организации и подписью руководителя.pdf | Форма № 14 | FALSE | 11.1
|  |  | 11.2 | Возможна ли поставка продукции на опытно-промышленные испытания (ОПИ)? |  | Ответ в свободной форме |  | FALSE | 11.2
|  |  | 11.3 | В чем заключается конкурентное преимущество предприятия? |  | Ответ в свободной форме |  | FALSE | 11.3
|  |  | 11.4 | Представитель компании в г. Иркутске |  | Письмо на фирменном бланке организации за подписью руководителя.pdf |  | FALSE | 11.4
Руководитель организации _______________________ /__________________________ (ФИО) м.п. Дата ____ /___________ /____________
Note on I20: 1. Подтверждающие документы должны быть предоставлены в виде отдельных файлов; 2. Имя файла должно отражать суть документа. Например: "Свидетельство об аттестации ЛНК", "Форма № 12", и т.д.; 3. Допускается архивация нескольких файлов; 4. Не допускаются ссылки на облачные хранилища.
Note on M20: Справочно: Критерии № 1.1-3.4 являются отборочными: если после заполнения поля "ответ участника" в столбце "М" результат проставлен как "недопуск", участнику необходимо проверить полноту предоставленной информации в соответствии с критерием. Недопуск по меньшей мере по одному из отборочных критериев является несоответствием требований по предмету ПКО.