## TDSheet
Наименование предприятия (город)
Форма "Технико-Коммерческое предложение"
Тендер: |  | ДС-2188-24, Лабораторные принадлежности, посуда (ИЗП, Тит.7020 Лабораторный комплекс со складом (арбитражные пробы, химикаты и материалы), ИЗП. Общепроектные затраты, Тит.7080 Здание сервисных служб с холодным и теплыми складами, Тит.2230 Промпарк №2 с насосной)
Данный документ предоставлен исключительно для ознакомления, своё технико-коммерческое предложение вы должны оформить на сайте https://lkk.irkutskoil.ru/ заполнив соответствующую форму.
№ | Наименование номенклатуры Покупателя | Характеристика | Описание | Опросный лист | Кол-во | ЕИ | Наименование предприятия (город)
[7 empty] | Наименование номенклатуры поставщика / Предлагаемая замена | Описание номенклатуры поставщика | Производитель/ Страна происхождения | Срок отгрузки (указать в днях, срок изготовления и подготовки к отгрузке) | Срок поставки (указать в днях, срок отгрузки и время в пути) | Предлагаемое кол-во | Цена, без НДС | Размер НДС | Стоимость, без НДС | Валюта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Общество с ограниченной ответственностью "Иркутский завод полимеров"
1 | Баллон для отбора проб газа, 1000 мл |  |  |  | 24 | шт. | [9 empty] | руб.
2 | Банка БН-1000 GL/72 ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 70 | шт. | [9 empty] | руб.
3 | Банка БН-2000 GL/70 ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
4 | Банка БН-2000 GL/72 ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
5 | Банка БН-250 GL/70 ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
6 | Банка БН-250 GL/72 ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 40 | шт. | [9 empty] | руб.
7 | Банка БН-250 ГВ ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
8 | Банка БН-500 GL/70 ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
9 | Банка БН-500 GL/72 ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
10 | Бутылка полиэтиленовая градуированная 1000 мл, с узким горлом, с крышкой |  |  |  | 30 | шт. | [9 empty] | руб.
11 | Бутыль из светлого стекла БТ-1-1000 ГОСТ 34037-2016 |  |  |  | 50 | шт. | [9 empty] | руб.
12 | Бюретка I-1-2-25-0,05 ГОСТ 29251-91 |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
13 | Бюретка автоматическая Пеллета, 50 мл |  |  |  | 5 | шт. | [9 empty] | руб.
14 | Воронка лабораторная полипропиленовая В-100-150 |  | 37904 посуда лабораторная; по названию-[воронки]; по диаметру-[100]мм; по высоте-[150]мм; по типу воронки-[лабораторные (В)]; по материалу-[полипропилен]; |  | 3 | шт. | [9 empty] | руб.
15 | Гильза экстракционная из стеклянного микроволокна Hahnemuhle CFV, 19x90 мм, 25 шт |  |  |  | 5 | упак | [9 empty] | руб.
16 | Груша универсальная для пипеток, 25 мл |  |  |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
17 | Груша-мини для пипеток, L=43 мм, 1 мл |  |  |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
18 | Дозатор бутылочный DLAB DispensMate Pro 5-50 мл |  |  |  | 8 | шт. | [9 empty] | руб.
19 | Зажим с держателем для титровальных установок полипропиленовый |  | https://ecohim.ru/good/laboratornaya-posuda/zazhim-s-derzhatelem-dlya-titrovalnyx-ustanovok-polipropilenovyj |  | 5 | шт. | [9 empty] | руб.
20 | Карандаш (Vitrograf-маркер) по стеклу красный, 50 шт |  | https://minimed.ru/product/629/ |  | 50 | упак | [9 empty] | руб.
21 | Карандаш (Vitrograf-маркер) по стеклу синий, 50 шт |  |  |  | 50 | упак | [9 empty] | руб.
22 | Кипелка для уменьшения шума кавитации при кипячении химических растворов, 2 мм, натриево-известковое стекло, 1х1000 г |  |  |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
23 | Ковш 10 мл, полипропилен, Kartell, 12 шт |  |  |  | 3 | упак | [9 empty] | руб.
24 | Ковш из нержавеющей стали 500х1000 мм |  | https://sampling.com/stainless_dipper.html |  | 2 | шт. | [9 empty] | руб.
25 | Колба коническая Кн-1-100-19/26 ТС ГОСТ 25336-82 |  | 37904 посуда лабораторная; по названию-[колбы]; по номинальной вместимости-[100]см3; по обозначению шлифа-[19/26]; по названию колбы-[конические (Кн)]; по взаимозаменяемости конуса-[с взаимозаменяемым конусом]; по материалу-[стекло]; по нормативно-техническому документу-[ГОСТ 25336-82. Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры]; |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
26 | Колба коническая Кн-2-300-50 ТС ГОСТ 25336-82 |  |  |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
27 | Колба П-2-500-50 ТС ГОСТ 25336-82 |  |  |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
28 | Колонка хроматографическая d7 мм L200 без крана |  |  |  | 50 | шт. | [9 empty] | руб.
29 | Кольцо для штатива ШФР-ММ, d=90+/-3,0 мм |  |  |  | 5 | шт. | [9 empty] | руб.
30 | Комплект калибровочный для стандартов мутности Stablcal, 0-7500 NTU, герметичные ампулы HACH 2659505 |  |  |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
31 | Кран трехходовый, d канала 6 мм DIN 12554 |  | Т-образная форма с тремя отводами одного диаметра и длины: 1,5 мм х 13 мм. Диаметр канала крана 6 мм. Изменение направления перемещения реакционных масс осуществляется поворотом пришлифованной ручки крана. Материал: боросиликатное стекло, стойкое к большинству хим. реактивов. |  | 2 | шт. | [9 empty] | руб.
32 | Кружка мерная полипропиленовая 2000 мл с рельефной градуировкой |  |  |  | 2 | шт. | [9 empty] | руб.
33 | Микрошприц Hamilton 1750NR, 500 мкл |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
34 | Микрошприц Hamilton 725NR, 250 мкл |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
35 | Микрошприц МШ-100 АГАТ |  | Технические характеристки: 1 Диапазон объемов дозирования, мкл. от 20 до 100 2 Цена деления шкалы отсчетного устройства, мкл. 2 3 Пределы допускаемой относительной систематической погрешности, % ±5 4 Предел допускаемого относительного СКО случайной погрешности, % 8 5 Микрошприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, МПа (кгс/см3) 0,3 (3,0) Комплект поставки: 1 Микрошприц МШ-100 1 2 Иглочистка 1 3 Паспорт 1 4 Футляр 1 |  | 3 | шт. | [9 empty] | руб.
36 | Набор пробойников для пробок 5-18,75 м, 12 шт |  | Комплект: Сверло № 1 - 5 мм Сверло № 2 - 6 мм Сверло №3 - 8 мм Сверло № 4 - 9 мм Сверло № 5 - 10 мм Сверло № 6 - 11,75 мм Сверло № 7 - 12 мм Сверло № 8 - 14 мм Сверло № 9 - 15 мм Сверло № 10 - 17,75 мм Сверло № 11 - 18 мм Сверло № 12 - 18,75 |  | 1 | набор | [9 empty] | руб.
37 | Палочка для извлечения магнитов d=11 мм, L=300 мм магнит с покрытием из ПTФЭ, 10 шт |  |  |  | 7 | упак | [9 empty] | руб.
38 | Палочка стеклянная d=8 мм L=1200 мм серая |  |  |  | 3 | шт. | [9 empty] | руб.
39 | Переходник для термометра, шлифы 24/40, ГОСТ Р 52247-2004 |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
40 | Пипетка 2-2-15 ГОСТ 29169-91 |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
41 | Пипетка 2-2-2 ГОСТ 29169-91 |  |  |  | 15 | шт. | [9 empty] | руб.
42 | Пипетка 2-2-40 ГОСТ 29169-91 |  |  |  | 8 | шт. | [9 empty] | руб.
43 | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) ПЭ 3,5 мл ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
44 | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) стерильная, 1 мл |  |  |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
45 | Пипетка Мора 2-2-100 ГОСТ 29169-91 |  |  |  | 8 | шт. | [9 empty] | руб.
46 | Пипетка Пастера стерильная, 10 мл |  |  |  | 24 | шт. | [9 empty] | руб.
47 | Пипетка Пастера стерильная, 5 мл |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
48 | Пипетка Пастера стерильная, 8 мл |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
49 | Пипетка серологическая 1 мл стерильная, полистирол ТУ 32.50.50-029-29508133-2018, 25 шт |  |  |  | 6 | упак | [9 empty] | руб.
50 | Пипетка серологическая 5 мл стерильная, полистирол ТУ 32.50.50-029-29508133-2018 |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
51 | Пипетка серологическая стерильная 10 мл, полистирол ТУ 32.50.50-029-29508133-2018 |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
52 | Полотно вафельное отбеленное, ширина 45 см, плотность 140 г/м2 |  | +/- 7 г/м2 |  | 180 | пог. м | [9 empty] | руб.
53 | Прибор Сокслета-00 КШ-29/32 |  | Прибор для определения водонефтенасыщенности с экстрактом (Сокслета) предназначен для определения водонефтенасыщенности исследуемого грунта, а также водонасыщенности других материалов путем извлечения твердых веществ легкокипящими растворителями. Состоит из холодильника, экстрактора-150 мл и колбы плоскодонной-250 мл, соединенных между собой с помощью шлифов конических. |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
54 | Пробирка лабораторная 15 мл, коническая, 17х120 мм, с делениями и винтовой крышкой |  |  |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
55 | Пробка резиновая №5 ТУ 38-105-1835-88 |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
56 | Пробка резиновая с отверстием d=32/25 мм, h=34 мм |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
57 | Пробка силиконовая №14, d=12/17 мм, h=24 мм |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
58 | Пробка силиконовая без канала одноконусная №34, d=29/39 мм, h=45 мм |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
59 | Пробка силиконовая без канала, одноконусная №15, d=13/19 мм, h=24 мм |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
60 | Пробка стеклянная 29/32 ГОСТ 1770-74 |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
61 | Рукав высокого давления для монтажа пробоотборников на месте отбора пробы, гайка G1/2, штуцер G1/2, L=1 м |  | https://lab-shop.ru/index.php?productID=893 Характеристики6 Длина 1м Материал - сталь нержавеющая AISI 304 Давление - до 4МПа Соединительные размеры: Гайка G1/2'' внутр Штуцер G1/2'' нар |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
62 | Сито лабораторное диаметр 200 мм, высота 50 мм, ячейка 3 мм |  |  |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
63 | Сито С20/50, диаметр 200 мм, высотой 50 мм, сетка 0,25 мм, латунь |  |  |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
64 | Склянка 3-5,0 ГОСТ 25336-82 |  |  |  | 5 | шт. | [9 empty] | руб.
65 | Склянка для реактивов 5000 мл из темного стекла с узкой горловиной и притертой пробкой |  |  |  | 3 | шт. | [9 empty] | руб.
66 | Совок из нержавеющей стали 103,2 мм |  | нержавеющая сталь с антикоррозионным покрытием с резиновой ручкой, Ширина: 103,2 мм Длина ручки: 15,5 см, Общая длина: 27,9 см) |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
67 | Совок из нержавеющей стали 57,1 мм |  | нержавеющая сталь с антикоррозионным покрытием с резиновой ручкой, ширина 57,1 мм, длина ручки 15,5 см) |  | 2 | шт. | [9 empty] | руб.
68 | Совок из нержавеющей стали 85,7 мм |  | нержавеющая сталь с антикоррозионным покрытием с резиновой ручкой, Ширина: 85,7 мм Длина ручки: 15,5 см Общая длина: 27,9 см |  | 2 | шт. | [9 empty] | руб.
69 | Совок мерный (объем 250 мл), РР (Vitlab) |  |  |  | 4 | шт. | [9 empty] | руб.
70 | Совок пробоотборный Burkle нержавеющая сталь, 1500 мл |  |  |  | 2 | шт. | [9 empty] | руб.
71 | Стакан 1000 мл с синей градуировкой без ручки |  |  |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
72 | Стакан фторопластовый 100 мл с носиком ТУ 95-173-78 |  | 37904 посуда лабораторная; по названию-[стаканы]; по материалу-[фторопласт]; по нормативно-техническому документу-[ТУ 95-173-78. Посуда лабораторная из непрозрачного фторопласта марки Ф4]; |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
73 | Стакан фторопластовый 1000 мл с носиком ТУ 95-173-78 |  | 37904 посуда лабораторная; по названию-[стаканы]; по материалу-[фторопласт]; по нормативно-техническому документу-[ТУ 95-173-78. Посуда лабораторная из непрозрачного фторопласта марки Ф4]; |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
74 | Стакан фторопластовый 500 мл с носиком ТУ 95-173-78 |  | 37904 посуда лабораторная; по названию-[стаканы]; по материалу-[фторопласт]; по нормативно-техническому документу-[ТУ 95-173-78. Посуда лабораторная из непрозрачного фторопласта марки Ф4]; |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
75 | Тигель Гуча тип 1D стеклокерамика, 30 мл |  |  |  | 3 | шт. | [9 empty] | руб.
76 | Трубка индикаторная аммиак 0,5-1; 1-30; 30-78 ppm (10 шт/упак) |  |  |  | 2 | упак | [9 empty] | руб.
77 | Трубка индикаторная ацетонитрил 3-180 ppm (10 шт/упак) |  |  |  | 2 | упак | [9 empty] | руб.
78 | Трубка индикаторная бутадиен-1,3 50-800 ppm (10 шт/упак) |  |  |  | 2 | упак | [9 empty] | руб.
79 | Трубка индикаторная на аэрозоли масла 0,3-1,5 мг/м3 (10 шт/упак) |  |  |  | 2 | упак | [9 empty] | руб.
80 | Трубка ПВХ П 10х14 мм, прозрачная, бухта 50 м |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
81 | Трубка ПВХ П 8х11 мм, прозрачная, бухта 50 м |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
82 | Трубка резиновая 1-2С 6x1,3 ГОСТ 5496-78 |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
83 | Фильтр мембранный размер пор 0,45 мкм, d мембраны 90 мм, 200 шт. |  |  |  | 6 | упак | [9 empty] | руб.
84 | Флакон для лекарственных средств 250 мл, темное стекло, круглый скат горла, винтовое горло G28, без пробки |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
85 | Флакон для реагентов 1000 мл со шкалой и винтовой крышкой, темное стекло |  |  |  | 3 | шт. | [9 empty] | руб.
86 | Флакон для реагентов 2000 мл со шкалой и винтовой крышкой, темное стекло |  |  |  | 3 | шт. | [9 empty] | руб.
87 | Цилиндр 2-25-2 ГОСТ 1770-74 |  |  |  | 10 | шт. | [9 empty] | руб.
88 | Цилиндр Несслера градуированный 25х150 мм, 50 мл. |  |  |  | 20 | шт. | [9 empty] | руб.
89 | Чашка ЧБН-1-60 ГОСТ 25336-82 |  |  |  | 12 | шт. | [9 empty] | руб.
90 | Чашка ЧБН-1-90 ГОСТ 25336-82 |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
91 | Шприц одноразовый 60 мл трехкомпонентный с иглой |  |  |  | 100 | шт. | [9 empty] | руб.
92 | Штатив лабораторный для пробирок, 10 гнезд, диаметр 18 мм, пластик |  |  |  | 1 | шт. | [9 empty] | руб.
93 | Щетка пластиковая в блистерной упаковке 80х50х38 мм |  | Предназначена для мытья лабораторной посуды, принадлежностей и т.д. Материал колодки и щетины: полиэтилен. Материал губки: пенополиуретан (поролон). |  | 15 | шт. | [9 empty] | руб.
94 | Щипцы тигельные 300 мм |  |  |  | 6 | шт. | [9 empty] | руб.
Сумма НДС | [15 empty] | руб.
ИТОГО по Тендеру (с НДС, транспортными и иными расходами) | [15 empty] | руб.
Условия оплаты | [6 empty] | 100 % в течение 30 дней с момента подписания сторонами ТОРГ-12/УПД и передачи Покупателю отчетных документов согласно условиям настоящего договора и приложений к нему
Условия поставки | [6 empty] | Автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя до строительной площадки (Координаты: 56.856620, 105.991922), по следующему адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н Иркутская обл, 7 км по межплощадочной дороге от съезда на 20 км + 535 метров с федеральной дороги А-331 «Вилюй» - Центральный склад №10
Гарантийный срок | [6 empty] | указать в месяцах с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД
Статус участника | [6 empty] | производитель/диллер/трейдер
Период действия цены / Срок действия предложения | [6 empty] | указать дату окончания действия ТКП, но не менее 45 дней с даты окончания сбора оферт
Согласие с условиями Договора | [6 empty] | ознакомленны и согласны (подписанный договор прилагается)
Согласие с требованиями к поставке ТМЦ по упаковке и маркировке | [6 empty] | ознакомлены и согласны
Особые условия | [6 empty] | Поставляемый товар должен иметь Регистрационное удостоверение и (или) декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия (в случае наличия требований законодательства), паспорт качества на русском языке, согласно действующему законодательству Российской Федерации
Примечание | [6 empty] | лот делимый
Руководитель предприятия
_________________________ /__________________/
М.П.
Исполнитель: должность, Ф.И.О., конт.тел., e-mail