## ГБ-2 (обор-ие)
Годовой план конкурсных закупок по оборудованию для объектов ГБ-2 на 2022-2023 годы
№ п/п | Наименование оборудования | Технические требования | Количество единиц | Срок поставки оборудования (треб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Объект складского назначения ЯНГКМ
1 | Резервуары метанола РВС-1000 м3 Р-1, Р-2 (поз. 1.1, 1.2) | в соответствии с опросным листом | 2 | 2022-12-01
2 | Блок насосной метанола | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
3 | Емкость подземная ЕП-1 (V=16 м3) | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
4 | Емкость аварийная ЕА-1 (V=25 м3) | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
5 | Емкость хранения одоранта (V=25 м3) | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
6 | Автоматизированная система налива метанола в автоцистерны | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
7 | Резервуар хранения водо-метанольной смеси (V=100 м3) | в соответствии с опросным листом | 2 | 2022-12-01
8 | Резервуар хранения очищенной воды (V=100 м3) | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
9 | Блок насосной станции приготовления водометанольной смеси | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
10 | Блок водоподготовки | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
11 | Дренажная емкость ДЕ-1 (V=5 м3) | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
12 | Дренажная емкость ДЕ-2 (V=5 м3) | в соответствии с опросным листом | 3 | 2022-12-01
13 | Аварийная емкость ЕА-2 (V=25 м3) | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
14 | КПП | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
15 | Блок-боксы пожарных гидрантов | в соответствии с опросным листом | 4 | 2022-12-01
16 | Блок-бокс хранения пожарного инвентаря | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
17 | Блок НКУ | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
18 | Шлагбаум | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
19 | КТП | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
20 | Прожекторная мачта с молниеотводом (5 шт.) | в соответствии с опросным листом | 5 | 2022-12-01
21 | Емкость производственно-дождевых стоков V=63 м3 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
22 | Емкость хозбытовых стоков V=3 м3 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
23 | Шкаф телемеханики | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
24 | АРМ оператора | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
25 | Закрытый склад для хранения масла | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
26 | Теплый склад ЗИП | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-12-01
Итого: |  |  | 37
Установка по производству сжиженного гелия МНГКМ
1 | Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/п 10 т | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-07-04
2 | Автомобильные весы | в соответствии с опросным листом | 2 | 2022-07-23
3 | Мобильная установка вакуумирования (для ПНР) | в соответствии с опросным листом | 3 | 2024-06-01
4 | Емкость гликоля Е-401.3 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-08-22
5 | Емкость дренадная гликоля ЕД-401.6 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-09-23
6 | Полупогружной насосный агрегат Нд-401.6 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-10-23
7 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 10 т | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-07-04
8 | Емкость дренажная гликоля ЕД-402 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-08-22
9 | Полупогружной насосный агргат Нд-402 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-09-22
10 | Компрессорная станция сжатого воздуха | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-11-23
11 | Воздухосборник | в соответствии с опросным листом | 2 | 2022-10-23
12 | Сепаратор газовый |  | 1 | 2022-09-04
13 | Емкость дренажная ЕД-407 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-08-22
14 | Полупогружной насосный агрегат Нд-407 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-10-22
15 | Энергоблок | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-11-23
16 | Прожекторная мачта высотой 24,0 м с молниеприемником 8 м |  | 6 | 2022-06-22
17 | Лафетная установка | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-07-23
18 | Котельная | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-10-23
19 | Емкость технологических стоков котельной | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-10-23
20 | Криогенная азотная установка | в соответствии с опросным листом | 1 | 09.04 2023
21 | Подпорный ГПА | в соответствии с опросным листом | 1 | 2023-06-10
22 | Полупогружной насосный агрегат (Нд-403.4) |  | 1 | 2022-08-22
23 | Емкость дренажная (ЕД-403.4) |  | 1 | 2022-09-22
24 | Дизельная электростанция (ДЭС) | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-08-22
25 | Емкость дизельного топлива ЕТ-417 | в соответствии с опросным листом | 1 | 2022-09-22
Итого: |  |  | 34
Всего: |  |  | 71

## Данные (hidden)
Важность
 | Высокая | 
 | Обычная | 